第６号様式（第９条関係）

鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金実績報告書

年　　月　　日

鴨川市長

住所

（フリガナ）

氏名　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

年　　月　　日付け鴨川市指令第　　　号で交付決定を受けた鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金に係る事業が完了したので、鴨川市補助金等交付規則第12条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

１　交付決定額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

２　完了年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

３　使用開始日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

４　添付する関係書類

(１)　施工結果報告書

(２)　一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(３)　工事費用の領収書又は請求書の写し

(４)　次に掲げる工事写真

ア　家庭用小型合併処理浄化槽の設置に係る写真

イ　単独処理浄化槽又はくみ取便所の撤去に係る写真

(５)　単独処理浄化槽又はくみ取便所を撤去し、適正に処分したことを証する書類(産業廃棄物管理票の写し又はこれに代わるもの)

(６)　浄化槽法第11条の３の規定による浄化槽使用廃止の届出を行ったことを証する書類の写し（単独転換事業の交付対象者に限る。）

(７)　浄化槽法第７条、第10条及び第11条の規定を遵守することを誓約する書類

(８)　次のア又はイに該当する書類

ア　浄化槽法第10条に規定する浄化槽の保守点検及び清掃の実施並びに同法11条に規定する水質に関する検査の受検手続の代行に係る契約書の写し

イ　浄化槽法第10条に規定する浄化槽の清掃の実施に係る契約書及び同法第11条に規定する水質に関する検査の受検に係る契約書の写し

(９)　その他市長が必要と認める書類

第７号様式(第９条関係)

施工結果報告書

| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３ 誤接合等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４ 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| ５ 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形及び破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| ６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行い難い場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打設たれているか。 |  |
| ８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損及び固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の放出及び水流に偏りはないか。 |  |
| 12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが2台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプがしっかり固定されているか。 |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれがないか。 |  |
| 14 ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれがないか |  |

上記のとおり確認したことを証します。

年　　月　　日

担当浄化槽設備士　氏名　　　　　　　　　　　㊞

(浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　)

浄化槽の保守点検、清掃及び定期検査受検に関する誓約書

年　　月　　日

鴨川市長　　　　　　　　様

私は、貴市から補助を受ける合併処理浄化槽について、浄化槽法を遵守し、下記の事項を適正に実施することを誓約します。

記

１．浄化槽法第 ７条に規定する水質に関する検査の実施

２．浄化槽法第１０条に規定する保守点検及び清掃の実施

３．浄化槽法第１１条に規定する定期検査の実施

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（注：本人の直筆とすること）

第８号様式（第10条関係）

鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書

年　　月　　日

鴨川市長　　　　　　　　様

住所

（フリガナ）

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

年　　月　　日付け鴨川市達第　　　号で交付額の確定のあった鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金について、鴨川市補助金等交付規則第15条の規定により下記のとおり請求します。

記

１　交付請求金額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

２　振込先

| 金融機関名 | 銀 行 信用金庫 組 合 |  |  |  | 支店名 |  | 支店 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口座種別 | 普 通 ・ 当 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口座番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （フリガナ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口座名義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |